# Confidence and Uncertainty

module_12 | Grade 8-12 | 5 days

# Titel

Laboranleitung: Vertrauen und Unsicherheit mit ASCAND

# Einleitung

## Beschreibung

In diesem Labor werden wir die ASCAND-Technologie verwenden, um präzise 3D-Modelle zu erstellen. Dabei lernen wir den Umgang mit strukturiertem Licht, AI-gestützter Analyse und Sensorfusion.

# Vorbereitung

## Materialien

ASCAND-Gerät

Computer mit entsprechender Software

Referenzobjekte zur Kalibrierung

Messwerkzeuge (z. B. Lineal, Schieblehre)

Notizbuch für Aufzeichnungen

## Sicherheitsvorkehrungen

Schutzbrille tragen

Sorgfältiger Umgang mit elektronischen Geräten

# Aufbau

## Schritte

Stellen Sie das ASCAND-Gerät auf einer stabilen, ebenen Fläche auf.

Schließen Sie das ASCAND-Gerät an den Computer an und installieren Sie die erforderliche Software.

Kalibrieren Sie das ASCAND-Gerät mithilfe der bereitgestellten Referenzobjekte.

Überprüfen Sie die Beleuchtung im Raum, um optimale Bedingungen für die strukturierten Lichtprojektionen zu gewährleisten.

# Betrieb

## Schritte

Starten Sie die ASCAND-Software und wählen Sie das gewünschte Erfassungsprofil aus.

Platzieren Sie das Objekt in der Erfassungszone des ASCAND-Geräts.

Starten Sie den Scanvorgang und beobachten Sie, wie strukturiertes Licht auf das Objekt projiziert wird.

Beenden Sie den Scanvorgang, nachdem die vollständige Erfassung abgeschlossen ist.

# Datenaufzeichnung

## Schritte

Speichern Sie die erfassten Punktwolken in einem geeigneten Format (z. B. STL oder OBJ).

Dokumentieren Sie alle relevanten Parameter wie Beleuchtung, Objektgröße und Distanz.

Notieren Sie eventuelle Schwierigkeiten oder Unregelmäßigkeiten während des Scans.

# Datenanalyse

## Schritte

Öffnen Sie die gespeicherten Punktwolken in der Analyse-Software.

Verwenden Sie die Software, um die Punktwolken in ein Mesh zu konvertieren.

Analysieren Sie das Mesh und erstellen Sie einen digitalen Zwilling des gescannten Objekts.

Bewerten Sie die Genauigkeit der Ergebnisse unter Berücksichtigung von Messungen, Berechnungen und Schätzungen.

# Aufräumen

## Schritte

Schalten Sie das ASCAND-Gerät und den Computer aus.

Lagern Sie alle Materialien an ihrem vorgesehenen Platz.

Reinigen Sie den Arbeitsplatz und entsorgen Sie Abfälle ordnungsgemäß.

Sichern Sie Ihre Daten und notieren Sie alle Beobachtungen in Ihrem Notizbuch.

# Fazit

## Beschreibung

In diesem Labor haben wir gelernt, wie man mit ASCAND arbeitet, um präzise 3D-Modelle zu erstellen. Wir haben auch die Bedeutung von Vertrauen und Unsicherheit in der Messtechnik diskutiert.