# When Computers Make Mistakes

module_13 | Grade 8-12 | 5 days

# Titel

Wenn Computer Fehler machen: ASCAND Verfahren

# Ziel

Verstehen, wie Fehler bei der Datenaufnahme durch ASCAND auftreten können und deren Auswirkungen auf die Analyse.

# Materialien

ASCAND System

Laptop mit entsprechender Software

Kalibrierungsobjekt

Messwerkzeuge (z. B. Maßband, Schieblehre)

Datenblätter

Reinigungsmaterialien

# Vorbereitung

## Schritt 1

Stellen Sie sicher, dass alle Materialien vorhanden und funktionsfähig sind.

## Schritt 2

Kalibrieren Sie das ASCAND System gemäß den Herstelleranweisungen.

## Schritt 3

Richten Sie den Projektor und die Kameras des ASCAND Systems so ein, dass sie auf das Kalibrierungsobjekt gerichtet sind.

# Durchführung

## Schritt 1

Führen Sie eine erste Messung des Kalibrierungsobjekts mit dem ASCAND System durch. Achten Sie darauf, die Umgebungsbedingungen zu notieren.

## Schritt 2

Aufzeichnen der Punktwolke, die vom ASCAND System generiert wird. Nutzen Sie die Software, um die Daten zu speichern.

## Schritt 3

Wiederholen Sie die Messung mehrere Male, um verschiedene Bedingungen zu simulieren (z. B. unterschiedliche Lichtverhältnisse).

# Datenaufzeichnung

## Schritt 1

Dokumentieren Sie jede Messung in einem Datenblatt, einschließlich der Umgebungsbedingungen und der Anzahl der Messungen.

## Schritt 2

Speichern Sie die generierten Mesh-Modelle in den Formaten STL oder OBJ für die spätere Analyse.

## Schritt 3

Notieren Sie alle Auffälligkeiten oder Fehler, die während der Messungen aufgetreten sind.

# Analyse

## Schritt 1

Vergleichen Sie die unterschiedlichen Punktwolken und Mesh-Modelle. Achten Sie auf Abweichungen und mögliche Fehlerquellen.

## Schritt 2

Diskutieren Sie, wie sensor fusion und AI zur Verbesserung der Genauigkeit der Messungen beitragen könnten.

## Schritt 3

Erstellen Sie einen Bericht über die Ergebnisse und reflektieren Sie über die Bedeutung von Fehlern in der Datenerfassung.

# Aufräumen

## Schritt 1

Schalten Sie das ASCAND System und den Laptop aus.

## Schritt 2

Reinigen Sie den Arbeitsbereich und die verwendeten Materialien.

## Schritt 3

Sichern Sie alle Daten und Berichte an einem zentralen Ort für die spätere Verwendung.

# Hinweise

## Hinweis 1

Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit elektronischen Geräten und folgen Sie den Sicherheitsrichtlinien.

## Hinweis 2

Diskutieren Sie im Team über die möglichen Fehlerquellen und deren Auswirkungen auf die Ergebnisse.