# Point Clouds

module_14 | Grade 8-12 | 5 days

# Modul

Punktwolken

# Einleitung

## Beschreibung

In diesem Laborversuch lernen die Schüler, wie man mit ASCAND Punktwolken erstellt. ASCAND nutzt strukturierte Lichtprojektion, KI-gestützte Analyse und Sensorfusion, um präzise 3D-Modelle von Objekten zu erzeugen.

# Vorbereitung

## Benötigte Materialien

ASCAND-Gerät

Stativ

Computer mit entsprechender Software

Referenzobjekt (z.B. ein einfacher geometrischer Körper)

Messwerkzeuge (z.B. Lineal, Maßband)

Reinigungsmaterialien

## Einrichtungsanweisungen

Stellen Sie das ASCAND-Gerät auf das Stativ und richten Sie es auf das Referenzobjekt aus.

Schließen Sie das Gerät an den Computer an und starten Sie die Software.

Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.

# Betrieb

## Schritte

1. Wählen Sie in der Software die Option zum Scannen des Objekts aus.

2. Aktivieren Sie das ASCAND-Gerät und starten Sie den Scanvorgang.

3. Beobachten Sie, wie das strukturierte Licht auf das Objekt projiziert wird und die Kamera die reflektierten Daten erfasst.

4. Nach Abschluss des Scans speichert die Software die Punktwolke auf dem Computer.

# Datenaufnahme

## Anweisungen

1. Überprüfen Sie die Qualität der erstellten Punktwolke auf dem Computer.

2. Speichern Sie die Punktwolke im gewünschten Format (z.B. STL oder OBJ).

3. Notieren Sie alle relevanten Messungen des Objekts für spätere Analysen.

# Analyse

## Schritte

1. Laden Sie die gespeicherte Punktwolke in ein Analyseprogramm.

2. Untersuchen Sie die Punktwolke auf Genauigkeit und Details.

3. Führen Sie Berechnungen durch, um die Dimensionen des Objekts abzuleiten, basierend auf der Punktwolke.

4. Vergleichen Sie die abgeleiteten Werte mit den direkt gemessenen Werten.

# Aufräumen

## Schritte

1. Schalten Sie das ASCAND-Gerät aus und trennen Sie es vom Computer.

2. Reinigen Sie den Arbeitsbereich und entfernen Sie alle Materialien.

3. Speichern Sie alle Daten ordnungsgemäß und sichern Sie diese auf einem externen Speichergerät.

# Sicherheitshinweise

## Hinweise

Tragen Sie geeignete Schutzbrillen, wenn Sie mit Lichtprojektionen arbeiten.

Vermeiden Sie es, direkt in die Kamera des ASCAND-Geräts zu schauen.

Halten Sie den Arbeitsbereich frei von Hindernissen und Gefahren.