# Genauigkeit, Präzision und Toleranz

module_20 | Grade 8-12 | 5 days

# Module

Genauigkeit, Präzision und Toleranz

# Technical Reference

## Deeper Explanations

### Accuracy

#### Definition

Genauigkeit bezieht sich auf die Nähe eines gemessenen Wertes zu einem wahren oder tatsächlichen Wert. Es ist wichtig, dass die Messungen so nah wie möglich am wahren Wert liegen, um die Validität der Ergebnisse zu gewährleisten.

### Precision

#### Definition

Präzision bezieht sich auf die Wiederholbarkeit von Messungen. Ein präzises Messsystem liefert konsistente Ergebnisse bei wiederholten Messungen unter den gleichen Bedingungen, unabhängig von der Nähe zum wahren Wert.

### Tolerance

#### Definition

Toleranz ist der zulässige Bereich von Abweichungen von einem Normwert. In der Technik wird Toleranz verwendet, um zu definieren, wie viel Abweichung von einem idealen Wert akzeptabel ist, ohne die Funktionalität eines Systems zu beeinträchtigen.

## Common Student Questions

### Was ist der Unterschied zwischen Genauigkeit und Präzision?

#### Answer

Genauigkeit bezieht sich auf die Nähe zu einem wahren Wert, während Präzision die Konsistenz der Messergebnisse beschreibt. Ein Messgerät kann präzise, aber ungenau sein, wenn es wiederholt den gleichen falschen Wert misst.

### Wie beeinflussen Toleranzen die Qualität eines Produkts?

#### Answer

Toleranzen bestimmen, wie viel Abweichung von den idealen Maßen akzeptabel ist. Zu enge Toleranzen können die Produktionskosten erhöhen, während zu weite Toleranzen die Funktionalität und Qualität eines Produkts beeinträchtigen können.

## Troubleshooting Guide

### Ascand Operations

##### Issue

Das System erkennt keine Objekte.

##### Solution

Überprüfen Sie die Beleuchtung und die Umgebung. ASCAND verwendet strukturierte Lichtprojektion, die von ausreichendem Licht abhängt. Stellen Sie sicher, dass keine reflektierenden Oberflächen im Sichtfeld des Sensors sind.

##### Issue

Die erzeugte Punktwolke ist ungenau.

##### Solution

Vergewissern Sie sich, dass die Sensorfusion korrekt konfiguriert ist. Möglicherweise sind die Sensoren nicht optimal ausgerichtet oder es gibt Störungen durch andere Geräte.

##### Issue

Das System hat Schwierigkeiten beim Erstellen eines digitalen Zwillings.

##### Solution

Überprüfen Sie die Qualität der Eingangsdaten. Achten Sie darauf, dass die Punkte in der Punktwolke ausreichend verteilt sind und keine großen Lücken aufweisen.

## Additional Resources

### Einführung in die Metrologie

#### Link

https://www.metrologie.de

### Sensorfusion: Grundlagen und Anwendungen

#### Link

https://www.sensorfusion.com

### AI in der modernen Messtechnik

#### Link

https://www.aimess.com