# Accuracy, Precision, and Tolerance

module_20 | Grade 8-12 | 5 days

# Modul

Genauigkeit, Präzision und Toleranz

# Einrichtung

## Schritte

Stellen Sie sicher, dass der ASCAND-Projektor korrekt auf die zu scannende Fläche ausgerichtet ist.

Überprüfen Sie die Verbindung der Sensoren und stellen Sie sicher, dass alle Geräte ordnungsgemäß mit Strom versorgt sind.

Kalibrieren Sie den ASCAND-System gemäß den Herstelleranweisungen, um optimale Ergebnisse zu gewährleisten.

# Betrieb

## Schritte

Starten Sie das ASCAND-System und wählen Sie den geeigneten Modus für das Objekt, das Sie scannen möchten.

Beginnen Sie mit der strukturierten Lichtprojektion, indem Sie die Projektion aktivieren und die Kameras den projizierten Mustern folgen lassen.

Überwachen Sie den Scanvorgang und stellen Sie sicher, dass alle Bereiche des Objekts erfasst werden, um eine vollständige Punktwolke zu erhalten.

# Datenaufzeichnung

## Schritte

Speichern Sie die generierte Punktwolke in einem geeigneten Dateiformat (z.B. STL oder OBJ) für die weitere Analyse.

Dokumentieren Sie alle relevanten Parameter wie die verwendeten Sensoren, die Scanzeit und die Umgebungsbedingungen während des Scans.

Erfassen Sie die notwendigen Informationen für die spätere Datenanalyse, einschließlich der Einstellungen für die Projektion und der verwendeten Algorithmen.

# Datenanalyse

## Schritte

Importieren Sie die Punktwolke in eine Software zur Datenanalyse und visualisieren Sie die erfassten Daten.

Führen Sie eine Qualitätskontrolle durch, um sicherzustellen, dass die Punktwolke keine signifikanten Fehler oder Lücken aufweist.

Verwenden Sie geeignete Algorithmen zur Umwandlung der Punktwolke in ein Mesh und zur Erstellung eines digitalen Zwillings des Objekts.

# Aufraeumen

## Schritte

Schalten Sie das ASCAND-System und alle angeschlossenen Geräte aus.

Reinigen Sie den Arbeitsbereich von allen Materialien und Geräten, die während des Experiments verwendet wurden.

Lagern Sie alle Geräte und Materialien an ihrem vorgesehenen Platz, um eine ordentliche und sichere Umgebung zu gewährleisten.