# Robots That Can See

module_24 | Grade 8-12 | 5 days

# Modul

Robots, die sehen können

# Aufgabe

ASCAND-Verfahren zur Erfassung von 3D-Daten

# Einrichtung

## Schritt1

Stellen Sie sicher, dass der ASCAND-Scanner korrekt an die Stromversorgung und den Computer angeschlossen ist.

## Schritt2

Installieren Sie die benötigte Software auf dem Computer gemäß den Anweisungen des Herstellers.

## Schritt3

Positionieren Sie das Objekt, das gescannt werden soll, auf einer stabilen Fläche, um Bewegungen während des Scanvorgangs zu vermeiden.

## Schritt4

Kalibrieren Sie den ASCAND-Scanner gemäß den Anweisungen in der Software, um eine optimale Bildqualität zu gewährleisten.

# Betrieb

## Schritt1

Starten Sie die Software und wählen Sie den Modus für die 3D-Datenerfassung aus.

## Schritt2

Wählen Sie die gewünschte Auflösung und die Scangeschwindigkeit in der Software aus.

## Schritt3

Aktivieren Sie den ASCAND-Scanner, um mit dem Scanvorgang zu beginnen. Achten Sie darauf, dass der Scanner sich gleichmäßig um das Objekt bewegt.

## Schritt4

Überwachen Sie den Scanvorgang auf dem Computerbildschirm, um sicherzustellen, dass alle Bereiche des Objekts erfasst werden.

# Datenaufnahme

## Schritt1

Nach Abschluss des Scanvorgangs speichern Sie die erfassten Daten in einem geeigneten Format (z.B. Punktwolke, Mesh).

## Schritt2

Dokumentieren Sie die Scanparameter, wie Auflösung und Scangeschwindigkeit, für die spätere Analyse.

## Schritt3

Exportieren Sie die Daten in das gewählte Format (z.B. STL oder OBJ) zur weiteren Verarbeitung.

# Analyse

## Schritt1

Importieren Sie die gespeicherten Daten in eine geeignete Software zur 3D-Modellanalyse.

## Schritt2

Analysieren Sie die Qualität der Punktwolke oder des Meshes und überprüfen Sie auf eventuelle Lücken oder Ungenauigkeiten.

## Schritt3

Nutzen Sie AI-gestützte Tools zur Verbesserung der Datenqualität und zur Schätzung fehlender Bereiche, falls nötig.

## Schritt4

Erstellen Sie einen digitalen Zwilling des gescannten Objekts, um dessen Eigenschaften zu visualisieren und zu bewerten.

# Aufräumen

## Schritt1

Schalten Sie den ASCAND-Scanner und den Computer aus.

## Schritt2

Trennen Sie die Geräte von der Stromversorgung und dem Computer.

## Schritt3

Reinigen Sie den Arbeitsbereich und entfernen Sie alle Materialien, die während des Experiments verwendet wurden.

## Schritt4

Sichern Sie alle Daten und speichern Sie sie an einem sicheren Ort für zukünftige Verwendungen.