# Machine Vision in Manufacturing

module_25 | Grade 8-12 | 5 days

# Modul

Maschinelles Sehen in der Fertigung

# Einleitung

In diesem Labor werden wir die ASCAND-Technologie verwenden, um präzise 3D-Modelle von Objekten zu erstellen. ASCAND nutzt strukturierte Lichtprojektion, KI-basierte Analyse und Sensorfusion, um detaillierte Punktwolken und Mesh-Modelle zu generieren.

# Materialien

ASCAND-System

Computer mit entsprechender Software

Kalibrierte Objekte zur Analyse

Messwerkzeuge (z.B. Lineal, Schieblehre)

Sicherheitsbrille

# Aufbau

## Schritt1

Stellen Sie das ASCAND-System auf einem stabilen Tisch auf.

## Schritt2

Schließen Sie die Kamera und den Projektor an den Computer an.

## Schritt3

Kalibrieren Sie das System gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch.

# Betrieb

## Schritt1

Laden Sie die Kalibrierungsvorlage in die ASCAND-Software.

## Schritt2

Positionieren Sie das Objekt in der Mitte des Sichtfelds der Kamera.

## Schritt3

Starten Sie den Scanvorgang in der Software. Achten Sie darauf, dass das Licht gleichmäßig auf das Objekt projiziert wird.

## Schritt4

Beobachten Sie den Scanvorgang auf dem Bildschirm und warten Sie, bis der Prozess abgeschlossen ist.

# Datenaufzeichnung

## Schritt1

Speichern Sie die generierte Punktwolke im Format STL oder OBJ.

## Schritt2

Dokumentieren Sie die verwendeten Einstellungen (z.B. Beleuchtung, Kameraeinstellungen) in Ihrem Laborjournal.

## Schritt3

Führen Sie eine erste Analyse der Punktwolke durch, um mögliche Fehler zu identifizieren.

# Analyse

## Schritt1

Importieren Sie die Punktwolke in eine geeignete Software zur Analyse von 3D-Modellen.

## Schritt2

Erstellen Sie ein Mesh aus der Punktwolke und überprüfen Sie die Oberflächenqualität.

## Schritt3

Führen Sie Messungen an kritischen Punkten durch, um die Genauigkeit der Daten zu überprüfen.

## Schritt4

Nutzen Sie KI-gestützte Werkzeuge, um zusätzliche Informationen aus der Punktwolke abzuleiten.

# Aufräumen

## Schritt1

Schalten Sie das ASCAND-System aus und trennen Sie die Verbindungen zum Computer.

## Schritt2

Reinigen Sie den Arbeitsplatz und entsorgen Sie Abfälle ordnungsgemäß.

## Schritt3

Speichern Sie alle Daten und Notizen in der entsprechenden digitalen oder physischen Form.

# Hinweise

Bitte beachten Sie, dass die Ergebnisse nicht perfekt oder exakt sind. Eine gründliche Analyse und Dokumentation sind entscheidend für die Validität Ihrer Ergebnisse.