# Laboranleitung: Digitale Erhaltung in Museen mit ASCAND

module_26 | Grade 8-12 | 5 days

# Introduction

In dieser Laboranleitung lernen die Schüler, wie man mit dem ASCAND-System digitale Erhaltungsmaßnahmen für museale Objekte durchführt. ASCAND nutzt strukturierte Lichtprojektion, KI-basierte Analyse und Sensorfusion, um präzise digitale Zwillinge von Artefakten zu erstellen. Diese Anleitung führt durch die Schritte der Einrichtung, des Betriebs, der Datenerfassung, der Analyse und der Reinigung.

# Setup

## Step 1

### Description

Stellen Sie sicher, dass der ASCAND-Scanner in einem gut beleuchteten Raum aufgestellt ist. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, um Lichtreflexionen zu minimieren.

## Step 2

### Description

Positionieren Sie das zu scannende Artefakt auf der Plattform des Scanners. Achten Sie darauf, dass das Artefakt stabil und in einem geeigneten Abstand zum Scanner platziert ist.

## Step 3

### Description

Schließen Sie den ASCAND-Scanner an einen Computer an und starten Sie die Software. Überprüfen Sie, ob alle Verbindungen sicher sind.

## Step 4

### Description

Kalibrieren Sie den Scanner gemäß den Anweisungen in der Software, um sicherzustellen, dass die Messungen genau sind.

# Operation

## Step 1

### Description

Wählen Sie im Softwaremenü den Modus für die digitale Erfassung aus.

## Step 2

### Description

Starten Sie den Scanvorgang. Der Scanner wird strukturiertes Licht auf das Artefakt projizieren und die reflektierten Muster erfassen.

## Step 3

### Description

Beobachten Sie den Scanvorgang auf dem Bildschirm. Die Software zeigt die Erfassung der Punktwolke in Echtzeit an.

## Step 4

### Description

Beenden Sie den Scanvorgang, wenn die Punktwolke vollständig erfasst wurde. Stellen Sie sicher, dass alle gewünschten Ansichten des Artefakts abgedeckt sind.

# Data Recording

## Step 1

### Description

Speichern Sie die erfassten Daten im geeigneten Format (z. B. STL oder OBJ) auf dem Computer.

## Step 2

### Description

Dokumentieren Sie die Einstellungen und Bedingungen des Scans, einschließlich der verwendeten Kalibrierung und der Umgebungsbedingungen.

# Analysis

## Step 1

### Description

Öffnen Sie die gespeicherte Punktwolke in einer geeigneten Software zur Analyse und Visualisierung.

## Step 2

### Description

Führen Sie eine Mesh-Erstellung durch, um die digitale Oberfläche des Artefakts zu generieren.

## Step 3

### Description

Analysieren Sie das Mesh auf Unregelmäßigkeiten oder Fehler, die während des Scanvorgangs auftreten können.

## Step 4

### Description

Nutzen Sie KI-gestützte Werkzeuge zur Verbesserung der Datenqualität, falls notwendig.

# Cleanup

## Step 1

### Description

Trennen Sie den ASCAND-Scanner sicher vom Computer.

## Step 2

### Description

Reinigen Sie die Scanneroberfläche und die Plattform, um Staub und Rückstände zu entfernen.

## Step 3

### Description

Lagern Sie den Scanner und das Zubehör sicher an einem vorgesehenen Ort.

# Conclusion

Durch die Anwendung dieser Schritte können Schüler wertvolle Erfahrungen in der digitalen Erhaltung von Kulturgütern sammeln und ein besseres Verständnis für moderne Technologien wie ASCAND, AI und Sensorfusion entwickeln.