# Laboranleitung: ASCAND Verfahren zur 3D-Modellierung

module_30 | Grade 8-12 | 10 days

# Introduction

## Text

In diesem Laborversuch werden wir das ASCAND-System zur Erstellung eines digitalen Zwillings verwenden. ASCAND nutzt strukturierte Lichtprojektion, KI-basierte Analyse und Sensorfusion, um präzise 3D-Modelle zu erstellen. Dieser Leitfaden führt euch durch die erforderlichen Schritte zur Einrichtung, Durchführung, Datenaufzeichnung, Analyse und Reinigung.

# Setup

## Steps

Step: 1

#### Description

Sammelt alle benötigten Materialien: ASCAND-Gerät, Laptop mit der erforderlichen Software, geeignete Objekte für die Modellierung, Stativ, Maßband und Notizblock.

Step: 2

#### Description

Stellt das ASCAND-Gerät auf einem stabilen Tisch auf, um Vibrationen während der Aufnahme zu minimieren.

Step: 3

#### Description

Positioniert das Objekt, das modelliert werden soll, auf der Plattform des ASCAND-Systems.

Step: 4

#### Description

Verbindet das ASCAND-Gerät über USB mit dem Laptop und öffnet die Software.

Step: 5

#### Description

Kalibriert das ASCAND-Gerät gemäß den Anweisungen der Software, um sicherzustellen, dass es korrekt funktioniert.

# Operation

## Steps

Step: 1

#### Description

Wählt in der Software den Modus zur Erfassung von Punktwolken aus.

Step: 2

#### Description

Startet die Aufnahme, indem ihr auf die entsprechende Schaltfläche in der Software klickt. Das ASCAND-Gerät projiziert strukturiertes Licht auf das Objekt und erfasst die Reflexionen.

Step: 3

#### Description

Beobachtet den Fortschritt der Datenerfassung auf dem Bildschirm und stellt sicher, dass alle erforderlichen Winkel erfasst werden.

Step: 4

#### Description

Beendet die Aufnahme, wenn das Objekt vollständig erfasst ist. Überprüft die Punktwolke in der Software auf Vollständigkeit.

# Data Recording

## Steps

Step: 1

#### Description

Speichert die erstellte Punktwolke im STL- oder OBJ-Format, um die Daten für die spätere Analyse zu sichern.

Step: 2

#### Description

Notiert alle relevanten Parameter der Aufnahme, einschließlich der verwendeten Einstellungen und der Art des Objekts.

Step: 3

#### Description

Erstellt eine Sicherungskopie der Daten auf einem externen Speichergerät oder in der Cloud.

# Analysis

## Steps

Step: 1

#### Description

Ladet die Punktwolke in eine geeignete Software zur Analyse und Visualisierung, z. B. Meshlab oder Blender.

Step: 2

#### Description

Überprüft die Qualität der Punktwolke und identifiziert mögliche Fehler oder Unvollständigkeiten.

Step: 3

#### Description

Konvertiert die Punktwolke in ein Mesh und analysiert die Geometrie des Objekts.

Step: 4

#### Description

Erstellt einen digitalen Zwilling des Objekts und bewertet die Genauigkeit anhand von Messungen und Berechnungen.

# Cleanup

## Steps

Step: 1

#### Description

Schaltet das ASCAND-Gerät und den Laptop aus.

Step: 2

#### Description

Entfernt das Objekt von der Plattform und reinigt den Arbeitsplatz von eventuellen Rückständen.

Step: 3

#### Description

Lagert alle Geräte und Materialien ordnungsgemäß, um Beschädigungen zu vermeiden.

# Conclusion

## Text

Durch diesen Laborversuch habt ihr gelernt, wie man das ASCAND-System effektiv zur Erstellung von 3D-Modellen einsetzt. Denkt daran, dass die Genauigkeit der Ergebnisse von vielen Faktoren abhängt und dass die Analyse der Daten entscheidend für die Qualität des digitalen Zwillings ist.